## Entrada — Error pH
Variable de Entrada — Error de pH (e = setpoint − pH medido)
Universo de discurso: e ∈ [0, 6] unidades de pH ¦ Pre-filtro: si e ≤ 0 → acción = 0 (espera al hongo)
Conjunto | Etiqueta | Tipo | a | b | c | d | Descripción
N | Neutro | trimf | 0 | 0 | 0.4 | N/A | Error nulo — sistema en setpoint
PE | Error Pequeño | trimf | 0.2 | 0.6 | 1.2 | N/A | Desviación leve, zona de alta ganancia
ME | Error Medio | trimf | 1 | 1.8 | 2.8 | N/A | Desviación moderada, ganancia media
GE | Error Grande | trimf | 2.3 | 3.5 | 5 | N/A | Desviación significativa, ganancia decreciente
MG | Error Muy Grande | trapmf | 4 | 5 | 6 | 6 | Zona muy ácida, ganancia mínima (~0.006 pH/ciclo)
Nota: Los límites asimétricos de los conjuntos GE y MG se justifican por la caracterización experimental, que mostró una ganancia de solo ~0.006 pH/ciclo en la zona muy ácida (e > 3), requiriendo acción correctiva máxima con anticipación.
trimf(a,b,c): triángulo con vértice en b, cero en a y c. trapmf(a,b,c,d): trapecio con meseta en [b,c], cero en a y d.

## Salida — t_pulso
Variable de Salida — Tiempo de pulso de bomba (t_pulso)
Universo de discurso: t_pulso ∈ [0, 7] s ¦ Q = 39 mL/s → V_max = 275 mL (0.5 % de 55 L) → T_max = 7 s
Conjunto | Etiqueta | Tipo | a | b | c | d | Descripción
OFF | Sin acción | trimf | 0 | 0 | 0.7 | N/A | Bomba apagada — sistema en setpoint
POCO | Pulso corto | trimf | 0 | 1.4 | 2.8 | N/A | ~54 mL — corrección mínima
MEDIO | Pulso medio | trimf | 2.1 | 3.5 | 4.9 | N/A | ~137 mL — corrección moderada
MUCHO | Pulso largo | trimf | 4.2 | 5.6 | 7 | N/A | ~218 mL — corrección significativa
MAX | Pulso máximo | trapmf | 6.3 | 7 | 7 | 7 | ~275 mL — acción máxima (0.5 % vol.)
Volumen entregado por conjunto (Q = 39 mL/s)
Conjunto | t_centro [s] | Volumen [mL] | % del volumen total (55 L)
OFF | 0 | 0 | 0%
POCO | 1.4 | 54.6 | 0.09927%
MEDIO | 3.5 | 136.5 | 0.2482%
MUCHO | 5.6 | 218.4 | 0.3971%
MAX | 7 | 273 | 0.4964%

## Base de Reglas
Base de Reglas — Controlador Difuso Mamdani (pH Biorreactor)
Inferencia: Mamdani ¦ Defuzzificación: Centro de Gravedad (CoG) ¦ Ts = 30 s
# | SI (Antecedente) | ENTONCES (Consecuente) | Volumen aprox. [mL] | Justificación
1 | error es N (Neutro) | t_pulso es OFF (0 s) | 0 mL | Sistema en setpoint. Sin acción para evitar sobreimpulso.
2 | error es PE (Error Pequeño) | t_pulso es POCO (1.4 s) | ~55 mL | Desviación leve en zona de alta ganancia. Corrección mínima suficiente.
3 | error es ME (Error Medio) | t_pulso es MEDIO (3.5 s) | ~137 mL | Desviación moderada. La ganancia experimental justifica acción media.
4 | error es GE (Error Grande) | t_pulso es MUCHO (5.6 s) | ~218 mL | Zona de ganancia decreciente. Se incrementa acción para compensar.
5 | error es MG (Error Muy Grande) | t_pulso es MAX (7.0 s) | ~275 mL | Zona muy ácida, ganancia ~0.006 pH/ciclo. Acción máxima sostenida necesaria.